주요 점검사진

공 사 명 :	국제빌딩주변 제5구역 도시정비형 재개발사업	점검일 :	2023. 5. 31.
지적사항 :	벽체 철근 하부 con’c 찌꺼기 제거후 후속공사 진행하시기 바람
우수사례 :	T.S 고장력볼트 1차 마킹후 본조임은 시방서에 따라 잘 시공된 사례임