주요 점검사진

공 사 명 :	상도동 산65-74번지 일대 민영주택 건설공사	점검일 :	2023. 6. 28.
지적사항 :	단열재 하부 이물질 미제거 및 이음부 충진 누락. 오염물질 제거후 이음부 충진 요함
지적사항 :	매입BOX의 결선은 시공전 paint나 몰탈을 제거하여 시공하기 바람