주요 점검사진

공 사 명 :	이문3재정비촉진구역 주택재개발정비사업	점검일 :	2023. 7. 26.
지적사항 :	Deck 하부 강관 Support 수직방향 횡보강 설치 요망
지적사항 :	PVC 지수판 시공오차, 노출폭 및 Line설치 오차