주요 점검사진

공 사 명 :	영등포구 신길동 역세권 청년주택 신축공사	점검일 :	2023. 8. 7.
지적사항 :	벽체 철근 결속 미흡
지적사항 :	시스템 동바리 U-HEAD 편심