주요 점검사진

공 사 명 :	여의도동 23-4번지 복합시설 신축공사	점검일 :	2023. 10. 23.
지적사항 :	게이트1 입구에 지반침하계 추가 설치
지적사항 :	철근 자재 정리 미흡 (철근 가공기 부근)