주요 점검사진

공 사 명 :	홍은제13구역 주택재건축정비사업(영천구역)	점검일 :	2023. 11. 13.
지적사항 :	후속 공종을위한 수평 철근 보양 조치 요함
지적사항 :	CIP벽체 구간에 E/A 지보재가누락된 부분은보강 조치할 것