주요 점검지적 사진

공 사 명 :	홍은6구역 주택재건축 정비사업	점검일 :	2020. 7. 14.
지적사항 :	옥상 슬라브와 계단실 옹벽과 경계부분은 외부용 코킹으로 조치바람.
지적사항 :	1층 외벽과 흙과 만나는 부분은 석재 시공전에 10㎝이상 콘크리트 외벽에 방수자재 도포후 후속공정 진행바람.