주요 점검지적 사진

공 사 명 :	개나리4차아파트 주택재건축정비사업	점검일 :	2021. 6. 15.
지적사항 :	조적공사 사춤 철저 요망
지적사항 :	배관과 덕트가 접촉이 없도록 이격 바람