주요 점검지적 사진

공 사 명 :	국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설공사	점검일 :	2021. 7. 8.
지적사항 :	벽체 균열에 따른 누수 및 백태가 발생되었으므로 보수요망.
지적사항 :	BOX6 벽체 철근 콘크리트 페이스트 제거 바람.