주요 점검지적 사진

공 사 명 :	모래내 서중,양대시장 정비사업	점검일 :	2021. 7. 22.
지적사항 :	욕실 인방보 걸침길이 부족
지적사항 :	단열재 이격부위 우레탄폼 사춤 요망