주요 점검지적 사진

공 사 명 :	상도역세권 공동주택 신축사업	점검일 :	2020. 9. 17.
지적사항 :	방화구획 충진재 부적정(우레탄충진재 → 내화충진재)
지적사항 :	주차장 옥내소화전 차량 추돌 방지 보호조치 요망