주요 점검지적 사진

공 사 명 :	상아아파트2차 주택재건축 정비사업	점검일 :	2021. 5. 11.
지적사항 :	엘리베이터 입구 석재 코너 부위 석재 면처리 바람
지적사항 :	뿌리분 측면 토사가 유출되지 않도록 보강하기 바람