주요 점검지적 사진

공 사 명 :	숭인동 1425번지 오피스텔 신축공사	점검일 :	2020. 9. 15.
지적사항 :	벽체 이어치기 부분 레이턴스 제거 요망
우수사례 :	외부 옹벽 이어치기 부분 지수판 설치 양호