주요 점검지적 사진

공 사 명 :	신정2재정비촉진구역1지구 주택재개발 정비사업	점검일 :	2020. 9. 1.
지적사항 :	ST 휀룸 출입구 상부 마감 철저히 할 것
우수사례 :	욕실천정 수도배관 및 보온 주름관 체결 시공부위 우수