주요 점검지적 사진

공 사 명 :	양원지구 주거복합 신축공사	점검일 :	2021. 7. 15
지적사항 :	벽체 수직철근 이음부 위치가 어긋난 경우에는 기울기 1/6 이하로, 보강근을 제작하여 보강 바람
지적사항 :	비주거동 지하4층 WALL CRACK 및 누수