주요 점검지적 사진

공 사 명 :	서울 위례지구A1-6BL 공동주택 신축공사	점검일 :	2020.10.29.
지적사항 :	내화구조 벽체 PIT 관통부분 사춤 미조치
우수사례 :	측면 완충재 정밀 시공