주요 점검지적 사진

공 사 명 :	청량리3 재정비촉진구역 주거복합사업 신축공사	점검일 :	2021. 5. 25.
지적사항 :	철근 결속근은 벽체 내부로 향하도록 마감
지적사항 :	전기 box 간섭으로 이음 시공 품질(결속 등)이 불량으로 보완 바람