주요 점검지적 사진

공 사 명 :	태릉 해링턴 플레이스 신축공사	점검일 :	2021. 4. 8.
지적사항 :	철재 창호 하부 사춤 요망
지적사항 :	정화조 맨홀 고무 패킹 등을 설치하여 악취 방지