주요 점검지적 사진

공 사 명 :	시흥동 992-20번지 근린생활시설 및 오피스텔 신축공사	점검일 :	2019. 10. 1.
지적사항 :	조적 수직 및 수평줄눈은 미장전에 사춤작업 우선 시행할 것.
지적사항 :	단열재 틈새는 밀실하게 채울 것.