주요 점검지적 사진

공 사 명 :	왕십리역 유휴부지 공동주택 개발사업 신축공사	점검일 :	2019. 10.10.
지적사항 :	옥상층 계단실 벽체 피복두께 부족하니 보완 바람.
지적사항 :	2층 경사면 단열재 충진이 미흡하니 충진 바람.