주요 점검지적 사진

공 사 명 :	가산동 삼성인쇄부지 지식산업센터 신축공사	점검일 :	2019. 10. 14.
지적사항 :	콘크리트 일체성 확보를 위해 레이턴스 및 오염물질을 반드시 제거 후 거푸집, 철근조립을 시행하기 바람.
지적사항 :	보 및 스래브 콘크리트 이어치기 위치에 대해 사전에 계획을 수립하여 시공하기 바람.