주요 점검지적 사진

공 사 명 :	신정 도시개발구역 행복주택 건설공사	점검일 :	2019. 10.14.
지적사항 :	주요부재(기둥, 내력벽, 보)의 철근 이음끝 상·하부 철근의 정착 부위 긴결 결속 등 배근관리를 철저히 시행 바람.
지적사항 :	Form 부착 단열재의 부착 시 단열재 간극(틈) Joint 조치 후 Form 설치 바람.