주요 점검지적 사진

공 사 명 :	남산예장자락 재생사업(공원 및 주차장)	점검일 :	2019. 10. 8.
지적사항 :	연결교량의 배수관을 하단부까지 연결하여 배수처리 및 미관에 유리하도록 조치할 것.
지적사항 :	보행육교 상부 외장판 이격부위는 밀실하게 시공 보완조치 할 것.