주요 점검지적 사진

공 사 명 :	서초구 방배동 777-12 공동주택 신축공사	점검일 :	2019. 11. 12.
지적사항 :	가시설 Wale과 사보강 Strut부재는 강결 되도록 밀착 및 용접관리 필요. 코너부 강결
지적사항 :	CIP상부와 CAP 콘크리트 연결부 철근 노출부 보완 시공 필요.