주요 점검지적 사진

공 사 명 :	독산동 1077-24 주상복합건축물 신축공사	점검일 :	2019. 11. 05.
지적사항 :	콘크리트 타설면 재료분리, 철근노출 보완할 것.
지적사항 :	5층 바닥 슬라브 철근 배근 보완할 것.