주요 점검지적 사진

공 사 명 :	중랑천 생태회복 및 친수문화 조성사업	점검일 :	2019. 12. 5.
지적사항 :	열선 등을 설치 세륜기 물이 결빙되이 않도록 조치바람.
지적사항 :	저수호안 성토시 흙탕물이 발생되지 않도록 시공관리하시기 바람.