주요 점검지적 사진

공 사 명 :	등촌삼안1 가로주택정비사업	점검일 :	2019. 9. 17.
지적사항 :	철근간격은 옹벽타설전 수정처리하기 바람.
지적사항 :	콘크리트 계단슬라브 턱은 보수계획서를 작성하여 감리승인후 시행바람.