주요 점검지적 사진

공 사 명 :	신내 데시앙플렉스 지식산업센터	점검일 :	2020. 3. 9.
지적사항 :	내부 계단실 계단 경사슬라브와 중간슬라브 꺽인 부분 수평오차가 있으니 마감수성페인트 시공 전 수정 요함.
지적사항 :	지하주차장 누름콘크리트 일부에 균열이 발생하였으니 엑폭시 마감 전 균열보수 요함.