주요 점검지적 사진

공 사 명 :	상명삼락 주택재건축 정비사업 신축공사	점검일 :	2020. 3. 17.
지적사항 :	옥탑층 출입구 캐노피 물끊기 위치 수정할 것.
지적사항 :	벽돌 벽체 내 전선 배관부 절단된 것 메쉬망 넣어 시공할 것.