주요 점검지적 사진

공 사 명 :	한양대학교 간호학과 미래교육관 신축공사	점검일 :	2020. 4. 9.
지적사항 :	콘크리트 구조체 조인트부위는 에폭시로 보수 보강 조치할 것.
지적사항 :	외부 창클 주위 조인트 부위 마감시에는 Beck-up재료 설치 후 실란트 처리 바람.