주요 점검지적 사진

공 사 명 :	고덕강일 공공주택지구 9단지 아파트 건설공사	점검일 :	2020. 5. 26.
지적사항 :	옥탑층 출입문 상부 캔틸레버 슬라브 상부면 미장 마무리 할 것.
지적사항 :	피로티 시스템 비계 설치 시 최하단 수평재 연결 조치 할 것.