주요 점검지적 사진

공 사 명 :	율곡로 창경궁 앞 도로구조 개선공사	점검일 :	2020. 6. 2.
지적사항 :	면벽 돌붙임 뒷면 채움재료 등 내구성 확보 방안 강구할 것.
지적사항 :	Seg Arch 양측 중앙부 모래 다짐시 높이차이 없도록 철저히 관리할 것.