주요 점검지적 사진

공 사 명 :	면목6구역 주택재건축사업	점검일 :	2020. 6. 9.
지적사항 :	옥상 무근 끝단부위는 마감처리는 보완 시공할 것.
지적사항 :	계단실 창호주변 우레탄폼 충진은 철저히 할 것.