주요 점검지적 사진

공 사 명 :	‘19~20년도 노후불량 하수관로 정비공사(3권역)	점검일 :	2020. 7. 15.
지적사항 :	하수관 개량공사 후 전폭포장 시 빗물받이에 우수가 양호하게 유입되도록 정밀시공 할 것.
지적사항 :	일부구간에 안전입간판 누락되어 있으니 설치하도록 할 것.