주요 점검지적 사진

공 사 명 :	힐데스하임 올림픽파크 신축공사	점검일 :	2020. 7. 6.
지적사항 :	우수의 유입에 대한 대비가 필요함. ① Ramp 입구 Level 조정 ② 전기실 단 차이 필요
지적사항 :	외부 철물에 용접부분 방청처리를 확인 후 마감을 하도록 할 것.