주요 점검지적 사진

공 사 명 :	김근태 기념도서관 신축공사	점검일 :	2020. 7. 9.
지적사항 :	Girder 피복확보 미비(spacer 설치 보완, 피복 확보바람.)
지적사항 :	창호 설치용 각 Pipe 앵글 설치 간격, 수량에 대하여 시공 상세도면 작성 제출할 것.