주요 점검지적 사진

공 사 명:	광진구 화양동 복합시설 신축공사	점검일 :	2020. 9. 10.
지적사항 :	기둥 철근 늑근 갈고리와 주근과의 결속을 보완하기 바람.
지적사항 :	수직 앙카 철근 구부림을 방지하기 바람.