주요 점검지적 사진

공 사 명 :	잠실새내역 환경개선(냉방) 건축공사	점검일 :	2020. 9. 15.
지적사항 :	승강장 바닥에 설치된 점형블럭에 균열이 발생 되었으니, 교체시공바라며, 줄눈은 밀실하게 시공하시기 바람.
지적사항 :	기저귀 교환대 설치를 위하여 블록을 파취한 구간은 잔재를 제거 후 후속공정을 진행하기 바람.