주요 점검지적 사진

공 사 명:	장교 제12지구 도시정비형 재개발사업	점검일 :	2020. 9. 3.
지적사항 :	계단실 및 ELV.Hall 천정 슬래브 일부 균열 및 폼타이 구멍 누수 부위 보완조치 하기 바람.
지적사항 :	지하 주차장 천정 내화 피복재에 발생된 곰팡이 제거 조치하기 바람.