주요 점검지적 사진

공 사 명 :	강빛 초중통합학교 신축공사	점검일 :	2020. 9. 8.
지적사항 :	콘크리트 벽체 콜드조인트 부위 누수 및 통기 방지를 위한 밀실 메움대책 요함.
지적사항 :	옥상층 하부 천장의 달대에 국부결로 방지를 위한 조치요함.