주요 점검지적 사진

공 사 명:	상일동 벽산빌라 가로주택정비사업	점검일 :	2020. 9. 8.
지적사항 :	두 벽 배근이 수평 연결될 수 있도록 수평 철근을 추가로 배치하기 바람.
지적사항 :	일부 수평 U-bar가 누락된 부분은 추가 배근할 수 있도록 조치하기 바람.