주요 점검지적 사진

공 사 명 :	더스페이스타워 신축공사	점검일 :	2020. 5. 14.
지적사항 :	슬래브 자재반입구 개구부 콘크리트 타설 시 사인장철근 보강 철저히 할 것.
지적사항 :	지하5층 집수정 예비 수중펌프 준비할 것.