주요 점검지적 사진

공 사 명 :	중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업	점검일 :	2019. 6. 20.
지적사항 :	공동구 내벽 치핑상태 불량은 보완할 것.
지적사항 :	기계실 외벽 지수판 설치 보완 요망.(밀실시공)