주요 점검지적 사진

공 사 명 :	면목5구역 라온프라이빗 공동주택 재건축공사	점검일 :	2019. 7. 18.
지적사항 :	램프 옆 안전 난간대 고정이 불량하므로 견고하게 설치할 것.
지적사항 :	계단의 가설 난간대 끝부분에 안전조치를 위해 안전 보호캡을 설치할 것.