주요 점검지적 사진

공 사 명 :	강남순환도시고속도로(4공구)건설공사	점검일 :	2019. 7. 16.
지적사항 :	금하지하차도 B라인 7블럭 시점부 1단벽체 콘크리트 이음부에 레이턴스 제거 미흡부분은 제거조치 바람.
지적사항 :	금하지하차도 복공턱 이음부 침하부분 보완시공 하기 바람.