주요 점검지적 사진

공 사 명 :	문래동 공동주택 신축공사	점검일 :	2020. 4. 21.
지적사항 :	옥상 난간대 벽체고정 볼트 부위 con’c 일부파손 및 벽체 밀착시공 필요함.
우수사례 :	옥상 벽체 우레탄 코너 방수 양호