주요 점검지적 사진

공 사 명 :	서초우성1차아파트 주택재건축정비사업	점검일 :	2020. 4. 23.
지적사항 :	지하2층 블록 균열유도 줄눈 미시공 및 줄눈용 실런트 표면 균열 발생.
지적사항 :	배관 보호를 위해 물탱크실 배관부위 상부에 발판을 설치하시기 바람.