주요 점검지적 사진

공 사 명 :	개나리4차아파트 주택재건축정비사업	점검일 :	2020. 6. 23.
지적사항 :	시멘트 벽돌 쌓기시 수평,수직 줄눈 사춤 철저.
지적사항 :	개구부 주변 경사보강근 설치 요망.