주요 점검지적 사진

공 사 명 :	수유동 주거복합 주택건설사업	점검일 :	2021. 4. 22.
지적사항 :	콘크리트 마감면이 돌출되어 있으므로 마감의 평활성 확보 유지에 따른 돌출면 파취 후 마감 정리하시기 바람.
지적사항 :	벽체 철근 스페이스 설치 철저 - 시방서 기준대로 설치 요망 - 피복두께 준수로 콘크리트 중성화 및 내구성 향상