주요 점검지적 사진

공 사 명 :	e편한세상 홍제 가든플라츠 현장(홍은1주택)	점검일 :	2021. 5. 20.
지적사항 :	수직철근 Dowel에 부착된 con’c paste 제거 및 거푸집내 이물질 제거 바람.
지적사항 :	계단실 옹벽 수직도 오차가 발생하였으니 수직도 확인후 바탕처리(chip’s)후 미장마감 바람.